| 换热机组询价单 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 |  |  |  |  |  |  |  | 使用城市 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |
| 1 | 一次侧 |  | □热水：供水温度 ℃ 回水温度 ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供水压力 MPa 供回水压差 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □蒸汽：蒸汽温度 ℃ 压力： MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 凝结水回收方式 □闭式 □开式 凝结水背压： m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 二次侧 |  | 供暖面积: m2 单位面积热负荷: W/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供回水温度: □95/70℃ □55/45℃ □其它: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供暖半径: m |  |  |  | 建筑物层高: |  |  |  |  |
|  |  |  | 水中氯离子含量: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 循环泵运行方式 |  | □大小泵分阶段变流量 □定流量一用一备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 补水方式 |  | □补水泵 □一次补二次 □自来水补水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 原水处理 |  | □化学处理 □电子水处理仪 □不需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 控制水平 |  | □微电脑控制 □现场控制 □常规控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 补水泵控制 |  | □变频控制 □启停控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 设备间尺寸 |  | 长= m 宽= m 高= m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 特殊要求 (对照定货范围、 控制系统概览表) |  | 项目 | 要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |